山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 | 8.37 | 21.74 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23锅炉 | 0:00 | 42.79 | 36.94 | 518.17 |  |
|  | 1:00 | 46.01 | 32.60 | 504.80 |  |
|  | 2:00 | 45.25 | 39.45 | 464.88 |  |
|  | 3:00 | 43.90 | 32.69 | 469.94 |  |
|  | 4:00 | 45.26 | 32.09 | 505.08 |  |
|  | 5:00 | 45.87 | 33.43 | 522.27 |  |
|  | 6:00 | 45.94 | 37.64 | 515.48 |  |
|  | 7:00 | 42.87 | 32.35 | 517.83 |  |
|  | 8:00 | 43.90 | 31.77 | 529.17 |  |
|  | 9:00 | 47.46 | 32.30 | 517.91 |  |
|  | 10:00 | 43.81 | 30.32 | 529.00 |  |
|  | 11:00 | 44.73 | 35.82 | 546.15 |  |
|  | 12:00 | 45.30 | 31.13 | 527.97 |  |
|  | 13:00 | 44.17 | 39.08 | 556.05 |  |
|  | 14:00 | 41.79 | 31.19 | 529.12 |  |
|  | 15:00 | 44.19 | 31.46 | 502.27 |  |
|  | 16:00 | 44.53 | 31.40 | 503.89 |  |
|  | 17:00 | 43.68 | 32.44 | 496.88 |  |
|  | 18:00 | 46.22 | 32.96 | 478.03 |  |
|  | 19:00 | 42.90 | 32.51 | 481.10 |  |
|  | 20:00 | 44.54 | 32.29 | 511.58 |  |
|  | 21:00 | 41.71 | 31.56 | 533.99 |  |
|  | 22:00 | 52.88 | 32.02 | 528.73 |  |
|  | 23:00 | 41.83 | 31.81 | 487.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |