山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-24 | 8.54 | 19.76 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-24锅炉 | 0:00 | 41.74 | 32.14 | 495.85 |  |
|  | 1:00 | 41.79 | 32.37 | 504.83 |  |
|  | 2:00 | 41.85 | 33.13 | 511.32 |  |
|  | 3:00 | 41.47 | 41.12 | 499.64 |  |
|  | 4:00 | 40.37 | 32.43 | 496.42 |  |
|  | 5:00 | 40.70 | 32.07 | 478.31 |  |
|  | 6:00 | 40.26 | 32.20 | 498.91 |  |
|  | 7:00 | 43.29 | 42.34 | 510.65 |  |
|  | 8:00 | 41.53 | 34.04 | 519.41 |  |
|  | 9:00 | 42.83 | 36.25 | 491.92 |  |
|  | 10:00 | 42.59 | 33.29 | 455.33 |  |
|  | 11:00 | 43.74 | 50.29 | 543.60 |  |
|  | 12:00 | 43.39 | 32.51 | 513.00 |  |
|  | 13:00 | 43.07 | 32.11 | 536.45 |  |
|  | 14:00 | 43.28 | 32.14 | 531.57 |  |
|  | 15:00 | 44.28 | 31.46 | 535.10 |  |
|  | 16:00 | 41.67 | 41.54 | 561.05 |  |
|  | 17:00 | 42.83 | 42.36 | 541.71 |  |
|  | 18:00 | 49.27 | 62.09 | 493.57 |  |
|  | 19:00 | 42.96 | 32.18 | 521.59 |  |
|  | 20:00 | 41.74 | 32.21 | 526.46 |  |
|  | 21:00 | 42.20 | 31.14 | 512.17 |  |
|  | 22:00 | 43.69 | 32.30 | 548.72 |  |
|  | 23:00 | 41.67 | 32.21 | 521.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |