山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 | 8.44 | 23.71 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25锅炉 | 0:00 | 43.81 | 35.00 | 530.48 |  |
|  | 1:00 | 43.17 | 36.67 | 464.47 |  |
|  | 2:00 | 43.52 | 32.58 | 494.42 |  |
|  | 3:00 | 42.33 | 32.89 | 495.32 |  |
|  | 4:00 | 42.44 | 32.01 | 494.43 |  |
|  | 5:00 | 44.40 | 32.11 | 522.80 |  |
|  | 6:00 | 52.06 | 31.77 | 508.41 |  |
|  | 7:00 | 41.98 | 36.78 | 512.93 |  |
|  | 8:00 | 42.17 | 44.35 | 499.60 |  |
|  | 9:00 | 44.60 | 34.14 | 516.74 |  |
|  | 10:00 | 42.54 | 32.46 | 498.99 |  |
|  | 11:00 | 43.38 | 33.00 | 496.91 |  |
|  | 12:00 | 43.37 | 33.75 | 524.41 |  |
|  | 13:00 | 42.78 | 38.45 | 501.19 |  |
|  | 14:00 | 45.29 | 46.15 | 523.48 |  |
|  | 15:00 | 43.70 | 53.56 | 491.19 |  |
|  | 16:00 | 43.67 | 31.28 | 518.91 |  |
|  | 17:00 | 43.87 | 32.58 | 487.79 |  |
|  | 18:00 | 42.75 | 31.11 | 526.90 |  |
|  | 19:00 | 42.74 | 31.95 | 541.86 |  |
|  | 20:00 | 43.32 | 32.24 | 534.01 |  |
|  | 21:00 | 44.13 | 32.65 | 511.54 |  |
|  | 22:00 | 43.15 | 32.97 | 516.03 |  |
|  | 23:00 | 42.66 | 32.82 | 508.41 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |