山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-26 | 8.23 | 35.78 | 0.75 | 10.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-26锅炉 | 0:00 | 48.16 | 31.73 | 505.61 |  |
|  | 1:00 | 43.00 | 32.70 | 495.53 |  |
|  | 2:00 | 43.07 | 31.65 | 528.32 |  |
|  | 3:00 | 46.93 | 32.48 | 518.22 |  |
|  | 4:00 | 43.10 | 31.57 | 506.50 |  |
|  | 5:00 | 43.46 | 34.42 | 508.48 |  |
|  | 6:00 | 47.52 | 30.26 | 509.71 |  |
|  | 7:00 | 42.92 | 32.05 | 506.46 |  |
|  | 8:00 | 44.60 | 31.47 | 511.81 |  |
|  | 9:00 | 45.61 | 37.11 | 494.41 |  |
|  | 10:00 | 45.08 | 32.63 | 498.26 |  |
|  | 11:00 | 44.60 | 32.50 | 492.72 |  |
|  | 12:00 | 47.80 | 32.03 | 533.64 |  |
|  | 13:00 | 44.54 | 31.70 | 493.32 |  |
|  | 14:00 | 43.89 | 33.84 | 499.58 |  |
|  | 15:00 | 50.21 | 32.14 | 484.73 |  |
|  | 16:00 | 43.91 | 33.20 | 516.53 |  |
|  | 17:00 | 45.67 | 32.43 | 557.21 |  |
|  | 18:00 | 43.64 | 30.77 | 515.39 |  |
|  | 19:00 | 45.19 | 31.97 | 527.67 |  |
|  | 20:00 | 44.65 | 31.84 | 548.41 |  |
|  | 21:00 | 45.43 | 32.63 | 530.90 |  |
|  | 22:00 | 47.84 | 33.83 | 521.22 |  |
|  | 23:00 | 47.10 | 32.55 | 505.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |