山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27 | 8.18 | 11.86 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-27锅炉 | 0:00 | 49.39 | 29.82 | 516.57 |  |
|  | 1:00 | 44.69 | 35.85 | 525.75 |  |
|  | 2:00 | 44.63 | 31.90 | 497.46 |  |
|  | 3:00 | 46.11 | 31.46 | 518.28 |  |
|  | 4:00 | 49.18 | 31.58 | 542.40 |  |
|  | 5:00 | 47.13 | 39.54 | 516.02 |  |
|  | 6:00 | 47.50 | 42.79 | 495.02 |  |
|  | 7:00 | 49.83 | 38.47 | 520.33 |  |
|  | 8:00 | 44.70 | 32.36 | 542.32 |  |
|  | 9:00 | 54.72 | 31.58 | 528.67 |  |
|  | 10:00 | 45.73 | 35.24 | 528.27 |  |
|  | 11:00 | 45.72 | 30.27 | 518.60 |  |
|  | 12:00 | 45.96 | 32.99 | 499.25 |  |
|  | 13:00 | 45.16 | 30.05 | 528.49 |  |
|  | 14:00 | 46.77 | 32.67 | 504.00 |  |
|  | 15:00 | 46.89 | 30.10 | 512.63 |  |
|  | 16:00 | 46.73 | 47.83 | 509.24 |  |
|  | 17:00 | 46.33 | 43.86 | 513.50 |  |
|  | 18:00 | 46.88 | 31.98 | 515.78 |  |
|  | 19:00 | 50.93 | 31.28 | 505.71 |  |
|  | 20:00 | 56.40 | 43.54 | 494.05 |  |
|  | 21:00 | 55.46 | 38.37 | 502.51 |  |
|  | 22:00 | 54.94 | 32.53 | 513.25 |  |
|  | 23:00 | 52.10 | 30.64 | 513.64 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |