山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 | 8.07 | 23.71 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29锅炉 | 0:00 | 50.48 | 31.06 | 545.16 |  |
|  | 1:00 | 45.84 | 31.98 | 564.77 |  |
|  | 2:00 | 46.78 | 36.74 | 566.11 |  |
|  | 3:00 | 48.88 | 31.97 | 562.72 |  |
|  | 4:00 | 47.02 | 31.85 | 595.82 |  |
|  | 5:00 | 56.54 | 32.07 | 628.20 |  |
|  | 6:00 | 55.88 | 31.41 | 590.08 |  |
|  | 7:00 | 44.07 | 35.37 | 576.30 |  |
|  | 8:00 | 52.82 | 33.33 | 552.86 |  |
|  | 9:00 | 42.59 | 30.86 | 547.58 |  |
|  | 10:00 | 44.48 | 32.51 | 553.34 |  |
|  | 11:00 | 44.09 | 32.28 | 562.18 |  |
|  | 12:00 | 50.25 | 32.54 | 525.96 |  |
|  | 13:00 | 44.31 | 30.58 | 582.28 |  |
|  | 14:00 | 42.15 | 32.71 | 573.62 |  |
|  | 15:00 | 44.25 | 56.36 | 586.39 |  |
|  | 16:00 | 45.67 | 32.01 | 583.71 |  |
|  | 17:00 | 43.29 | 32.09 | 606.64 |  |
|  | 18:00 | 41.77 | 31.93 | 580.23 |  |
|  | 19:00 | 47.47 | 31.99 | 588.75 |  |
|  | 20:00 | 54.68 | 32.25 | 577.63 |  |
|  | 21:00 | 45.11 | 30.88 | 568.73 |  |
|  | 22:00 | 46.05 | 32.44 | 572.13 |  |
|  | 23:00 | 46.15 | 30.57 | 565.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |