山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-01 | 8.4 | 25.84 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-01锅炉 | 0:00 | 44.42 | 31.47 | 543.15 |  |
|  | 1:00 | 43.75 | 31.77 | 529.67 |  |
|  | 2:00 | 46.09 | 32.98 | 522.56 |  |
|  | 3:00 | 43.27 | 32.50 | 534.00 |  |
|  | 4:00 | 43.47 | 32.09 | 545.59 |  |
|  | 5:00 | 47.29 | 32.64 | 572.38 |  |
|  | 6:00 | 43.12 | 31.84 | 571.35 |  |
|  | 7:00 | 41.83 | 31.18 | 541.63 |  |
|  | 8:00 | 42.89 | 34.32 | 545.35 |  |
|  | 9:00 | 42.91 | 66.48 | 550.32 |  |
|  | 10:00 | 43.97 | 51.92 | 533.94 |  |
|  | 11:00 | 44.24 | 39.03 | 538.64 |  |
|  | 12:00 | 49.85 | 31.94 | 548.54 |  |
|  | 13:00 | 46.81 | 32.15 | 576.43 |  |
|  | 14:00 | 48.06 | 32.12 | 582.30 |  |
|  | 15:00 | 47.24 | 31.39 | 603.30 |  |
|  | 16:00 | 45.70 | 32.55 | 596.33 |  |
|  | 17:00 | 46.38 | 31.47 | 582.12 |  |
|  | 18:00 | 47.93 | 31.82 | 564.74 |  |
|  | 19:00 | 47.51 | 26.59 | 469.97 |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 19:40 35吨锅炉对流管泄露停运检修。 |  |  |  |  |