山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03 | 7.95 | 17.89 | 0.98 | 11.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-03锅炉 | 0:00 | 44.39 | 31.47 | 535.25 |  |
|  | 1:00 | 44.97 | 31.82 | 542.69 |  |
|  | 2:00 | 43.04 | 45.78 | 525.13 |  |
|  | 3:00 | 43.98 | 31.46 | 533.69 |  |
|  | 4:00 | 43.85 | 32.01 | 522.69 |  |
|  | 5:00 | 46.44 | 33.69 | 550.97 |  |
|  | 6:00 | 44.77 | 40.23 | 550.33 |  |
|  | 7:00 | 45.27 | 31.96 | 535.99 |  |
|  | 8:00 | 44.02 | 31.48 | 536.25 |  |
|  | 9:00 | 46.86 | 35.24 | 523.78 |  |
|  | 10:00 | 44.19 | 34.08 | 546.87 |  |
|  | 11:00 | 43.74 | 34.22 | 519.86 |  |
|  | 12:00 | 43.99 | 32.61 | 539.55 |  |
|  | 13:00 | 44.37 | 31.23 | 552.18 |  |
|  | 14:00 | 46.81 | 32.90 | 525.46 |  |
|  | 15:00 | 46.87 | 32.32 | 495.02 |  |
|  | 16:00 | 49.30 | 36.21 | 533.17 |  |
|  | 17:00 | 45.15 | 31.65 | 506.59 |  |
|  | 18:00 | 42.72 | 32.32 | 502.03 |  |
|  | 19:00 | 43.79 | 32.28 | 521.52 |  |
|  | 20:00 | 43.18 | 32.58 | 528.70 |  |
|  | 21:00 | 44.08 | 32.05 | 503.14 |  |
|  | 22:00 | 43.39 | 32.34 | 509.85 |  |
|  | 23:00 | 46.06 | 31.40 | 522.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |