山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04 | 8.07 | 13.94 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-04锅炉 | 0:00 | 44.75 | 39.13 | 541.42 |  |
|  | 1:00 | 48.20 | 31.43 | 525.33 |  |
|  | 2:00 | 44.89 | 32.35 | 525.42 |  |
|  | 3:00 | 48.07 | 31.55 | 530.70 |  |
|  | 4:00 | 44.44 | 33.07 | 522.19 |  |
|  | 5:00 | 46.69 | 31.67 | 540.19 |  |
|  | 6:00 | 45.94 | 32.48 | 547.30 |  |
|  | 7:00 | 43.62 | 32.86 | 535.24 |  |
|  | 8:00 | 46.30 | 32.05 | 529.45 |  |
|  | 9:00 | 44.22 | 31.58 | 523.52 |  |
|  | 10:00 | 43.33 | 33.05 | 513.41 |  |
|  | 11:00 | 44.66 | 39.56 | 499.67 |  |
|  | 12:00 | 45.26 | 32.13 | 544.91 |  |
|  | 13:00 | 44.70 | 32.23 | 539.14 |  |
|  | 14:00 | 43.86 | 32.39 | 520.94 |  |
|  | 15:00 | 45.96 | 33.93 | 520.89 |  |
|  | 16:00 | 43.49 | 32.32 | 520.61 |  |
|  | 17:00 | 45.22 | 32.43 | 535.04 |  |
|  | 18:00 | 44.05 | 32.33 | 524.34 |  |
|  | 19:00 | 42.69 | 34.69 | 544.62 |  |
|  | 20:00 | 43.00 | 31.81 | 524.02 |  |
|  | 21:00 | 42.35 | 32.47 | 519.94 |  |
|  | 22:00 | 42.90 | 32.50 | 514.68 |  |
|  | 23:00 | 43.46 | 32.27 | 517.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |