山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05 | 8.30 | 15.89 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05锅炉 | 0:00 | 45.53 | 31.82 | 509.35 |  |
|  | 1:00 | 44.17 | 32.76 | 537.35 |  |
|  | 2:00 | 42.70 | 32.34 | 521.77 |  |
|  | 3:00 | 43.99 | 37.17 | 538.99 |  |
|  | 4:00 | 42.77 | 49.12 | 535.96 |  |
|  | 5:00 | 43.66 | 33.05 | 538.37 |  |
|  | 6:00 | 46.01 | 31.93 | 552.70 |  |
|  | 7:00 | 42.90 | 32.30 | 533.62 |  |
|  | 8:00 | 42.71 | 31.71 | 542.47 |  |
|  | 9:00 | 43.82 | 32.60 | 543.03 |  |
|  | 10:00 | 46.18 | 49.57 | 529.24 |  |
|  | 11:00 | 43.27 | 30.28 | 536.69 |  |
|  | 12:00 | 43.78 | 31.32 | 529.87 |  |
|  | 13:00 | 44.36 | 32.28 | 554.97 |  |
|  | 14:00 | 42.10 | 31.75 | 554.16 |  |
|  | 15:00 | 43.25 | 32.13 | 529.40 |  |
|  | 16:00 | 42.04 | 32.93 | 511.41 |  |
|  | 17:00 | 43.35 | 32.47 | 508.35 |  |
|  | 18:00 | 42.92 | 32.05 | 480.14 |  |
|  | 19:00 | 43.18 | 33.19 | 513.65 |  |
|  | 20:00 | 45.51 | 32.33 | 502.76 |  |
|  | 21:00 | 45.53 | 32.44 | 513.27 |  |
|  | 22:00 | 42.82 | 43.11 | 505.84 |  |
|  | 23:00 | 50.88 | 32.28 | 491.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |