山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-06 | 8.56 | 15.87 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-06锅炉 | 0:00 | 43.15 | 32.13 | 503.34 |  |
|  | 1:00 | 42.69 | 33.21 | 507.42 |  |
|  | 2:00 | 43.50 | 32.88 | 495.59 |  |
|  | 3:00 | 43.65 | 40.39 | 504.44 |  |
|  | 4:00 | 42.52 | 32.04 | 509.14 |  |
|  | 5:00 | 47.24 | 33.19 | 500.00 |  |
|  | 6:00 | 44.34 | 32.90 | 494.43 |  |
|  | 7:00 | 42.89 | 75.88 | 503.52 |  |
|  | 8:00 | 42.40 | 49.93 | 503.61 |  |
|  | 9:00 | 43.52 | 32.08 | 531.72 |  |
|  | 10:00 | 44.24 | 32.44 | 516.31 |  |
|  | 11:00 | 42.23 | 32.96 | 534.92 |  |
|  | 12:00 | 43.18 | 38.00 | 546.35 |  |
|  | 13:00 | 42.27 | 33.49 | 514.29 |  |
|  | 14:00 | 42.66 | 33.00 | 499.47 |  |
|  | 15:00 | 43.90 | 33.23 | 499.33 |  |
|  | 16:00 | 42.92 | 32.99 | 524.50 |  |
|  | 17:00 | 43.02 | 32.82 | 517.40 |  |
|  | 18:00 | 42.75 | 37.61 | 525.41 |  |
|  | 19:00 | 43.24 | 32.21 | 533.46 |  |
|  | 20:00 | 45.65 | 32.09 | 497.88 |  |
|  | 21:00 | 42.24 | 33.02 | 526.40 |  |
|  | 22:00 | 43.86 | 32.09 | 524.51 |  |
|  | 23:00 | 54.67 | 32.47 | 523.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |