山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07 | 8.47 | 17.82 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07锅炉 | 0:00 | 43.13 | 45.28 | 543.81 |  |
|  | 1:00 | 43.02 | 31.14 | 528.13 |  |
|  | 2:00 | 43.00 | 32.08 | 514.93 |  |
|  | 3:00 | 43.53 | 32.36 | 531.60 |  |
|  | 4:00 | 44.10 | 32.13 | 536.07 |  |
|  | 5:00 | 43.63 | 34.30 | 533.73 |  |
|  | 6:00 | 44.00 | 31.32 | 497.91 |  |
|  | 7:00 | 44.22 | 32.44 | 504.74 |  |
|  | 8:00 | 43.25 | 32.22 | 540.05 |  |
|  | 9:00 | 42.78 | 32.22 | 528.69 |  |
|  | 10:00 | 45.25 | 32.04 | 550.27 |  |
|  | 11:00 | 43.12 | 38.30 | 569.82 |  |
|  | 12:00 | 43.16 | 32.26 | 546.25 |  |
|  | 13:00 | 50.21 | 32.75 | 518.02 |  |
|  | 14:00 | 42.88 | 32.49 | 530.30 |  |
|  | 15:00 | 43.42 | 32.74 | 531.96 |  |
|  | 16:00 | 43.27 | 32.19 | 549.58 |  |
|  | 17:00 | 42.35 | 32.27 | 537.66 |  |
|  | 18:00 | 44.64 | 32.77 | 529.48 |  |
|  | 19:00 | 43.16 | 32.71 | 550.48 |  |
|  | 20:00 | 42.98 | 32.04 | 558.86 |  |
|  | 21:00 | 43.88 | 32.48 | 543.98 |  |
|  | 22:00 | 42.74 | 34.73 | 570.08 |  |
|  | 23:00 | 57.70 | 34.62 | 546.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |