山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08 | 8.02 | 18.32 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08锅炉 | 0:00 | 42.99 | 30.97 | 542.75 |  |
|  | 1:00 | 44.59 | 32.31 | 554.88 |  |
|  | 2:00 | 42.78 | 31.75 | 560.66 |  |
|  | 3:00 | 43.35 | 33.21 | 570.12 |  |
|  | 4:00 | 52.32 | 33.17 | 553.65 |  |
|  | 5:00 | 44.19 | 31.55 | 562.85 |  |
|  | 6:00 | 43.17 | 32.75 | 538.26 |  |
|  | 7:00 | 43.72 | 31.43 | 534.33 |  |
|  | 8:00 | 44.23 | 32.21 | 519.99 |  |
|  | 9:00 | 43.65 | 32.24 | 507.86 |  |
|  | 10:00 | 44.16 | 33.48 | 504.16 |  |
|  | 11:00 | 42.55 | 32.22 | 528.08 |  |
|  | 12:00 | 43.87 | 32.90 | 509.57 |  |
|  | 13:00 | 51.53 | 31.81 | 552.32 |  |
|  | 14:00 | 44.53 | 32.21 | 526.42 |  |
|  | 15:00 | 44.20 | 32.24 | 524.22 |  |
|  | 16:00 | 44.19 | 32.84 | 531.10 |  |
|  | 17:00 | 46.30 | 32.12 | 537.00 |  |
|  | 18:00 | 44.32 | 36.97 | 540.04 |  |
|  | 19:00 | 44.67 | 31.58 | 546.71 |  |
|  | 20:00 | 44.51 | 31.76 | 527.53 |  |
|  | 21:00 | 44.40 | 32.67 | 531.41 |  |
|  | 22:00 | 44.33 | 32.26 | 523.94 |  |
|  | 23:00 | 44.51 | 31.98 | 515.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |