山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09 | 8.24 | 19.60 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09锅炉 | 0:00 | 43.16 | 32.90 | 518.32 |  |
|  | 1:00 | 44.31 | 43.20 | 505.38 |  |
|  | 2:00 | 45.57 | 32.43 | 510.13 |  |
|  | 3:00 | 44.02 | 31.50 | 507.50 |  |
|  | 4:00 | 43.69 | 32.70 | 506.15 |  |
|  | 5:00 | 43.41 | 31.70 | 516.85 |  |
|  | 6:00 | 43.91 | 32.18 | 531.06 |  |
|  | 7:00 | 45.25 | 32.29 | 525.02 |  |
|  | 8:00 | 45.46 | 31.87 | 515.83 |  |
|  | 9:00 | 45.58 | 31.02 | 522.35 |  |
|  | 10:00 | 45.59 | 31.21 | 525.49 |  |
|  | 11:00 | 44.97 | 32.49 | 512.58 |  |
|  | 12:00 | 44.78 | 32.62 | 530.43 |  |
|  | 13:00 | 44.67 | 32.07 | 553.77 |  |
|  | 14:00 | 44.10 | 31.87 | 540.28 |  |
|  | 15:00 | 45.23 | 33.23 | 536.53 |  |
|  | 16:00 | 45.24 | 32.55 | 514.05 |  |
|  | 17:00 | 45.65 | 32.31 | 532.84 |  |
|  | 18:00 | 45.78 | 31.03 | 532.57 |  |
|  | 19:00 | 45.64 | 32.39 | 536.60 |  |
|  | 20:00 | 44.12 | 32.24 | 513.56 |  |
|  | 21:00 | 44.02 | 33.18 | 502.63 |  |
|  | 22:00 | 45.97 | 31.18 | 509.67 |  |
|  | 23:00 | 45.29 | 32.68 | 516.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |