山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 | 8.82 | 22.00 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13锅炉 | 0:00 | 43.18 | 32.41 | 508.65 |  |
|  | 1:00 | 42.51 | 32.77 | 520.50 |  |
|  | 2:00 | 44.15 | 32.63 | 516.54 |  |
|  | 3:00 | 43.79 | 38.25 | 538.15 |  |
|  | 4:00 | 43.21 | 32.47 | 537.48 |  |
|  | 5:00 | 43.71 | 32.37 | 535.42 |  |
|  | 6:00 | 42.96 | 32.19 | 543.75 |  |
|  | 7:00 | 42.38 | 32.17 | 543.12 |  |
|  | 8:00 | 43.09 | 32.87 | 539.61 |  |
|  | 9:00 | 41.92 | 32.51 | 518.27 |  |
|  | 10:00 | 42.65 | 62.86 | 535.61 |  |
|  | 11:00 | 42.95 | 39.93 | 537.16 |  |
|  | 12:00 | 44.12 | 32.75 | 526.37 |  |
|  | 13:00 | 42.28 | 32.58 | 515.54 |  |
|  | 14:00 | 43.52 | 32.53 | 528.39 |  |
|  | 15:00 | 43.06 | 32.73 | 550.56 |  |
|  | 16:00 | 44.58 | 32.84 | 525.50 |  |
|  | 17:00 | 42.50 | 32.83 | 512.86 |  |
|  | 18:00 | 44.56 | 36.27 | 525.95 |  |
|  | 19:00 | 42.71 | 41.04 | 538.41 |  |
|  | 20:00 | 42.29 | 32.52 | 517.09 |  |
|  | 21:00 | 44.63 | 32.57 | 511.86 |  |
|  | 22:00 | 53.71 | 33.14 | 518.89 |  |
|  | 23:00 | 42.43 | 31.79 | 534.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |