山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14 | 8.67 | 16.06 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14锅炉 | 0:00 | 42.42 | 32.38 | 557.65 |  |
|  | 1:00 | 43.07 | 35.14 | 572.48 |  |
|  | 2:00 | 44.28 | 32.34 | 511.65 |  |
|  | 3:00 | 44.25 | 32.06 | 540.50 |  |
|  | 4:00 | 46.10 | 32.24 | 526.03 |  |
|  | 5:00 | 48.01 | 32.01 | 518.46 |  |
|  | 6:00 | 42.41 | 32.35 | 519.30 |  |
|  | 7:00 | 43.52 | 37.39 | 532.49 |  |
|  | 8:00 | 42.44 | 32.46 | 529.14 |  |
|  | 9:00 | 43.70 | 34.69 | 537.68 |  |
|  | 10:00 | 43.08 | 32.26 | 518.59 |  |
|  | 11:00 | 42.17 | 32.25 | 537.67 |  |
|  | 12:00 | 42.75 | 32.21 | 569.08 |  |
|  | 13:00 | 42.81 | 32.43 | 564.71 |  |
|  | 14:00 | 44.85 | 32.52 | 554.12 |  |
|  | 15:00 | 43.77 | 32.68 | 549.18 |  |
|  | 16:00 | 43.96 | 32.64 | 562.80 |  |
|  | 17:00 | 43.67 | 33.87 | 554.94 |  |
|  | 18:00 | 43.59 | 32.78 | 527.74 |  |
|  | 19:00 | 43.43 | 32.70 | 533.92 |  |
|  | 20:00 | 43.74 | 32.17 | 547.55 |  |
|  | 21:00 | 42.72 | 32.56 | 536.75 |  |
|  | 22:00 | 43.47 | 32.54 | 528.66 |  |
|  | 23:00 | 42.90 | 34.04 | 522.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |