山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16 | 8.66 | 11.95 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16锅炉 | 0:00 | 45.90 | 32.57 | 553.60 |  |
|  | 1:00 | 44.48 | 32.52 | 528.69 |  |
|  | 2:00 | 46.04 | 32.42 | 517.25 |  |
|  | 3:00 | 42.34 | 31.90 | 517.81 |  |
|  | 4:00 | 42.82 | 32.28 | 522.13 |  |
|  | 5:00 | 46.55 | 33.29 | 545.28 |  |
|  | 6:00 | 43.14 | 32.64 | 521.59 |  |
|  | 7:00 | 43.67 | 32.29 | 519.41 |  |
|  | 8:00 | 43.26 | 33.50 | 558.52 |  |
|  | 9:00 | 43.44 | 32.85 | 532.93 |  |
|  | 10:00 | 42.99 | 32.89 | 509.72 |  |
|  | 11:00 | 42.75 | 32.56 | 523.17 |  |
|  | 12:00 | 43.31 | 32.28 | 544.45 |  |
|  | 13:00 | 44.14 | 32.42 | 536.16 |  |
|  | 14:00 | 43.42 | 32.60 | 544.73 |  |
|  | 15:00 | 43.98 | 32.37 | 546.73 |  |
|  | 16:00 | 46.79 | 33.31 | 544.49 |  |
|  | 17:00 | 45.80 | 32.13 | 514.40 |  |
|  | 18:00 | 43.09 | 32.50 | 521.14 |  |
|  | 19:00 | 43.78 | 32.68 | 525.90 |  |
|  | 20:00 | 45.01 | 32.12 | 529.42 |  |
|  | 21:00 | 44.30 | 32.43 | 530.07 |  |
|  | 22:00 | 43.95 | 31.78 | 532.72 |  |
|  | 23:00 | 43.49 | 32.12 | 545.57 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |