山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18 | 8.69 | 20.00 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18锅炉 | 0:00 | 42.03 | 32.74 | 525.46 |  |
|  | 1:00 | 44.21 | 41.74 | 504.62 |  |
|  | 2:00 | 42.58 | 32.14 | 533.05 |  |
|  | 3:00 | 43.35 | 32.52 | 521.46 |  |
|  | 4:00 | 42.86 | 32.34 | 514.09 |  |
|  | 5:00 | 42.38 | 32.65 | 517.47 |  |
|  | 6:00 | 43.22 | 32.14 | 514.48 |  |
|  | 7:00 | 44.04 | 36.92 | 547.21 |  |
|  | 8:00 | 43.72 | 33.52 | 535.39 |  |
|  | 9:00 | 44.65 | 32.28 | 507.59 |  |
|  | 10:00 | 44.39 | 32.30 | 505.25 |  |
|  | 11:00 | 42.47 | 32.47 | 522.68 |  |
|  | 12:00 | 47.58 | 32.35 | 526.66 |  |
|  | 13:00 | 45.12 | 32.43 | 518.88 |  |
|  | 14:00 | 44.56 | 32.55 | 525.40 |  |
|  | 15:00 | 44.09 | 32.63 | 511.86 |  |
|  | 16:00 | 43.15 | 32.79 | 532.34 |  |
|  | 17:00 | 43.82 | 33.00 | 512.98 |  |
|  | 18:00 | 43.29 | 32.03 | 522.99 |  |
|  | 19:00 | 44.99 | 32.25 | 525.87 |  |
|  | 20:00 | 43.74 | 32.38 | 529.28 |  |
|  | 21:00 | 44.23 | 32.20 | 518.43 |  |
|  | 22:00 | 44.97 | 31.98 | 512.08 |  |
|  | 23:00 | 44.18 | 32.56 | 545.72 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |