山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19 | 8.35 | 10.25 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19锅炉 | 0:00 | 48.92 | 32.91 | 528.81 |  |
|  | 1:00 | 48.56 | 32.23 | 527.46 |  |
|  | 2:00 | 51.06 | 31.84 | 503.64 |  |
|  | 3:00 | 49.89 | 32.37 | 533.30 |  |
|  | 4:00 | 55.60 | 32.20 | 516.95 |  |
|  | 5:00 | 48.97 | 31.74 | 530.93 |  |
|  | 6:00 | 48.75 | 31.57 | 522.83 |  |
|  | 7:00 | 48.74 | 32.26 | 534.41 |  |
|  | 8:00 | 49.45 | 32.19 | 523.68 |  |
|  | 9:00 | 47.39 | 32.93 | 536.89 |  |
|  | 10:00 | 44.21 | 33.33 | 520.54 |  |
|  | 11:00 | 59.20 | 32.75 | 504.95 |  |
|  | 12:00 | 43.53 | 33.36 | 530.05 |  |
|  | 13:00 | 44.96 | 31.85 | 543.69 |  |
|  | 14:00 | 44.38 | 32.92 | 533.90 |  |
|  | 15:00 | 43.84 | 32.49 | 540.36 |  |
|  | 16:00 | 44.56 | 32.61 | 536.72 |  |
|  | 17:00 | 44.11 | 32.02 | 531.67 |  |
|  | 18:00 | 51.15 | 31.67 | 522.85 |  |
|  | 19:00 | 44.32 | 32.20 | 520.31 |  |
|  | 20:00 | 43.33 | 32.56 | 513.19 |  |
|  | 21:00 | 44.89 | 32.85 | 516.20 |  |
|  | 22:00 | 45.05 | 32.78 | 522.25 |  |
|  | 23:00 | 45.46 | 32.44 | 546.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |