山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 22 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.26 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-21 | 01:00 | 49.78 | 32.76 | 530.73 |
|  | 02:00 | 47.18 | 33.62 | 543.95 |
|  | 03:00 | 48.41 | 31.92 | 526.28 |
|  | 04:00 | 48.48 | 31.81 | 527.12 |
|  | 05:00 | 49.17 | 31.14 | 526.40 |
|  | 06:00 | 47.64 | 32.52 | 543.34 |
|  | 07:00 | 47.69 | 31.57 | 538.75 |
|  | 08:00 | 48.05 | 32.52 | 553.75 |
|  | 09:00 | 50.06 | 32.32 | 540.50 |
|  | 10:00 | 46.35 | 32.32 | 525.03 |
|  | 11:00 | 44.11 | 31.75 | 526.27 |
|  | 12:00 | 44.71 | 32.77 | 506.56 |
|  | 13:00 | 44.16 | 31.19 | 499.65 |
|  | 14:00 | 44.29 | 32.47 | 535.38 |
|  | 15:00 | 44.85 | 31.70 | 518.53 |
|  | 16:00 | 44.05 | 32.32 | 536.15 |
|  | 17:00 | 44.56 | 31.83 | 525.65 |
|  | 18:00 | 42.95 | 32.41 | 522.81 |
|  | 19:00 | 46.53 | 32.82 | 529.69 |
|  | 20:00 | 45.40 | 32.65 | 520.10 |
|  | 21:00 | 46.06 | 31.07 | 533.68 |
|  | 22:00 | 45.09 | 32.80 | 548.81 |
|  | 23:00 | 47.02 | 31.10 | 532.36 |
|  | 24:00 | 45.52 | 32.49 | 532.40 |
| 平均 |  | 46.34 | 32.16 | 530.16 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |