山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 10 月 23 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年10月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.28 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.95 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.65 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-22 | 01:00 | 45.37 | 31.71 | 517.35 |
|  | 02:00 | 45.04 | 32.63 | 525.90 |
|  | 03:00 | 45.45 | 31.40 | 529.61 |
|  | 04:00 | 46.11 | 32.22 | 524.32 |
|  | 05:00 | 46.20 | 31.45 | 530.83 |
|  | 06:00 | 45.75 | 32.67 | 548.35 |
|  | 07:00 | 45.71 | 31.83 | 548.18 |
|  | 08:00 | 47.69 | 32.06 | 548.35 |
|  | 09:00 | 44.91 | 31.95 | 531.58 |
|  | 10:00 | 45.80 | 31.81 | 555.89 |
|  | 11:00 | 44.05 | 32.30 | 529.17 |
|  | 12:00 | 44.41 | 32.49 | 528.99 |
|  | 13:00 | 44.94 | 32.08 | 536.23 |
|  | 14:00 | 43.55 | 31.46 | 559.15 |
|  | 15:00 | 44.74 | 33.15 | 533.71 |
|  | 16:00 | 43.88 | 32.20 | 521.96 |
|  | 17:00 | 44.61 | 32.02 | 548.65 |
|  | 18:00 | 45.34 | 34.06 | 550.60 |
|  | 19:00 | 44.85 | 32.56 | 508.36 |
|  | 20:00 | 49.59 | 31.41 | 536.20 |
|  | 21:00 | 44.69 | 32.85 | 514.46 |
|  | 22:00 | 45.88 | 33.08 | 540.54 |
|  | 23:00 | 46.14 | 32.37 | 555.44 |
|  | 24:00 | 45.75 | 31.38 | 551.57 |
| 平均 |  | 45.43 | 32.21 | 536.47 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |