山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.18 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.99 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-5 | 01:00 | 32.73 | 32.45 | 502.11 |
|  | 02:00 | 32.24 | 37.37 | 500.80 |
|  | 03:00 | 33.36 | 32.62 | 502.84 |
|  | 04:00 | 30.94 | 32.36 | 490.13 |
|  | 05:00 | 38.98 | 32.71 | 483.81 |
|  | 06:00 | 35.89 | 32.69 | 499.97 |
|  | 07:00 | 32.64 | 32.91 | 501.15 |
|  | 08:00 | 32.93 | 33.66 | 501.47 |
|  | 09:00 | 33.14 | 37.42 | 497.55 |
|  | 10:00 | 31.41 | 32.36 | 501.31 |
|  | 11:00 | 31.87 | 32.89 | 465.89 |
|  | 12:00 | 32.43 | 32.64 | 480.13 |
|  | 13:00 | 31.84 | 38.07 | 490.33 |
|  | 14:00 | 30.54 | 41.01 | 477.64 |
|  | 15:00 | 29.43 | 32.20 | 488.15 |
|  | 16:00 | 33.27 | 32.77 | 487.99 |
|  | 17:00 | 31.27 | 32.46 | 494.50 |
|  | 18:00 | 47.11 | 32.59 | 474.18 |
|  | 19:00 | 41.45 | 35.53 | 476.99 |
|  | 20:00 | 33.00 | 34.83 | 501.73 |
|  | 21:00 | 31.26 | 31.80 | 486.27 |
|  | 22:00 | 32.94 | 32.73 | 482.29 |
|  | 23:00 | 31.84 | 33.02 | 481.90 |
|  | 24:00 | 32.21 | 32.15 | 490.18 |
| 平均 |  | 33.53 | 33.80 | 489.97 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |