山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.08 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-8 | 01:00 | 32.38 | 32.64 | 490.98 |
|  | 02:00 | 31.06 | 32.36 | 504.78 |
|  | 03:00 | 32.34 | 32.37 | 507.52 |
|  | 04:00 | 31.15 | 33.51 | 508.04 |
|  | 05:00 | 30.97 | 33.20 | 489.20 |
|  | 06:00 | 33.04 | 32.70 | 452.49 |
|  | 07:00 | 33.13 | 32.56 | 456.24 |
|  | 08:00 | 31.01 | 32.97 | 480.55 |
|  | 09:00 | 29.76 | 31.98 | 483.74 |
|  | 10:00 | 31.48 | 39.36 | 498.33 |
|  | 11:00 | 32.68 | 32.55 | 475.96 |
|  | 12:00 | 33.13 | 32.36 | 477.64 |
|  | 13:00 | 30.09 | 32.60 | 454.89 |
|  | 14:00 | 32.70 | 32.04 | 475.04 |
|  | 15:00 | 32.61 | 32.36 | 491.69 |
|  | 16:00 | 33.56 | 42.71 | 479.47 |
|  | 17:00 | 33.32 | 31.92 | 476.60 |
|  | 18:00 | 33.04 | 32.09 | 488.96 |
|  | 19:00 | 30.29 | 32.34 | 484.41 |
|  | 20:00 | 31.37 | 40.65 | 489.24 |
|  | 21:00 | 30.29 | 39.17 | 477.66 |
|  | 22:00 | 35.56 | 32.51 | 493.29 |
|  | 23:00 | 33.02 | 32.54 | 480.55 |
|  | 24:00 | 32.14 | 32.96 | 491.35 |
| 平均 |  | 32.09 | 33.85 | 483.69 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |