山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.51 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-9 | 01:00 | 31.21 | 31.77 | 480.56 |
|  | 02:00 | 32.25 | 32.34 | 480.02 |
|  | 03:00 | 31.23 | 34.35 | 486.96 |
|  | 04:00 | 31.58 | 35.86 | 471.12 |
|  | 05:00 | 30.50 | 32.32 | 479.52 |
|  | 06:00 | 35.89 | 32.60 | 496.49 |
|  | 07:00 | 31.86 | 32.14 | 490.35 |
|  | 08:00 | 33.30 | 32.80 | 497.70 |
|  | 09:00 | 31.11 | 63.81 | 505.23 |
|  | 10:00 | 30.71 | 32.28 | 476.12 |
|  | 11:00 | 30.17 | 32.83 | 456.52 |
|  | 12:00 | 30.59 | 32.51 | 458.93 |
|  | 13:00 | 33.48 | 32.75 | 467.58 |
|  | 14:00 | 31.48 | 32.70 | 468.00 |
|  | 15:00 | 32.19 | 33.41 | 474.84 |
|  | 16:00 | 31.94 | 34.80 | 464.08 |
|  | 17:00 | 32.23 | 32.83 | 467.47 |
|  | 18:00 | 32.01 | 33.39 | 447.01 |
|  | 19:00 | 30.18 | 32.90 | 441.08 |
|  | 20:00 | 30.69 | 31.32 | 458.12 |
|  | 21:00 | 30.56 | 31.80 | 474.10 |
|  | 22:00 | 31.75 | 31.87 | 498.33 |
|  | 23:00 | 33.83 | 32.41 | 477.98 |
|  | 24:00 | 32.24 | 32.27 | 479.38 |
| 平均 |  | 31.79 | 34.92 | 474.89 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |