山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-10 | 01:00 | 33.31 | 32.11 | 490.53 |
|  | 02:00 | 30.68 | 32.49 | 487.18 |
|  | 03:00 | 30.79 | 31.12 | 456.45 |
|  | 04:00 | 31.31 | 31.87 | 481.58 |
|  | 05:00 | 35.64 | 32.33 | 483.19 |
|  | 06:00 | 31.99 | 32.75 | 489.79 |
|  | 07:00 | 31.65 | 32.55 | 459.68 |
|  | 08:00 | 31.35 | 39.66 | 467.51 |
|  | 09:00 | 31.67 | 35.16 | 402.04 |
|  | 10:00 | -- | -- | -- |
|  | 11:00 | -- | -- | -- |
|  | 12:00 | -- | -- | -- |
|  | 13:00 | -- | -- | -- |
|  | 14:00 | -- | -- | -- |
|  | 15:00 | -- | -- | -- |
|  | 16:00 | -- | -- | -- |
|  | 17:00 | -- | -- | -- |
|  | 18:00 | -- | -- | -- |
|  | 19:00 | -- | -- | -- |
|  | 20:00 | -- | -- | -- |
|  | 21:00 | -- | -- | -- |
|  | 22:00 | -- | -- | -- |
|  | 23:00 | -- | -- | -- |
|  | 24:00 | -- | -- | -- |
| 平均 |  | 32.04 | 33.34 | 468.66 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 11月10日9：00——11日9：00 35吨锅炉故障停运检修。 |  |  |