山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 43.47 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.54 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.58 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-11 | 01:00 | -- | -- | -- |
|  | 02:00 | -- | -- | -- |
|  | 03:00 |  |  |  |
|  | 04:00 |  |  |  |
|  | 05:00 |  |  |  |
|  | 06:00 |  |  |  |
|  | 07:00 |  |  |  |
|  | 08:00 |  |  |  |
|  | 09:00 |  |  |  |
|  | 10:00 | 17.98 | 18.23 | 305.99 |
|  | 11:00 | 29.88 | 33.89 | 526.91 |
|  | 12:00 | 32.39 | 34.08 | 436.68 |
|  | 13:00 | 32.62 | 32.14 | 403.31 |
|  | 14:00 | 31.48 | 32.86 | 494.03 |
|  | 15:00 | 32.76 | 32.46 | 476.47 |
|  | 16:00 | 34.22 | 33.03 | 483.56 |
|  | 17:00 | 33.20 | 32.59 | 465.25 |
|  | 18:00 | 33.90 | 32.43 | 461.96 |
|  | 19:00 | 31.98 | 31.92 | 454.45 |
|  | 20:00 | 30.87 | 32.14 | 483.26 |
|  | 21:00 | 30.97 | 33.11 | 477.85 |
|  | 22:00 | 32.96 | 32.28 | 480.84 |
|  | 23:00 | 31.30 | 32.26 | 474.79 |
|  | 24:00 | 35.05 | 33.54 | 468.79 |
| 平均 |  | 35.05 | 33.89 | 362.85 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 11月10日9：00——11日9：00 35吨锅炉故障停运检修。 |  |  |