山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.55 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.71 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-14 | 01:00 | 31.54 | 32.81 | 493.09 |
|  | 02:00 | 31.60 | 32.52 | 499.64 |
|  | 03:00 | 33.68 | 34.35 | 493.91 |
|  | 04:00 | 30.55 | 32.25 | 486.74 |
|  | 05:00 | 31.69 | 32.83 | 491.98 |
|  | 06:00 | 30.67 | 32.27 | 496.51 |
|  | 07:00 | 31.69 | 32.64 | 512.90 |
|  | 08:00 | 30.50 | 33.00 | 516.16 |
|  | 09:00 | 32.05 | 32.64 | 516.16 |
|  | 10:00 | 33.40 | 32.14 | 486.15 |
|  | 11:00 | 30.85 | 32.32 | 478.45 |
|  | 12:00 | 31.43 | 33.07 | 494.94 |
|  | 13:00 | 32.56 | 31.70 | 482.78 |
|  | 14:00 | 39.72 | 31.87 | 487.94 |
|  | 15:00 | 31.49 | 32.32 | 480.03 |
|  | 16:00 | 30.26 | 33.35 | 482.48 |
|  | 17:00 | 31.38 | 32.48 | 477.79 |
|  | 18:00 | 30.77 | 42.10 | 491.10 |
|  | 19:00 | 31.22 | 37.73 | 482.58 |
|  | 20:00 | 30.58 | 32.96 | 485.23 |
|  | 21:00 | 31.27 | 32.46 | 463.68 |
|  | 22:00 | 30.88 | 32.27 | 469.44 |
|  | 23:00 | 31.20 | 32.18 | 468.59 |
|  | 24:00 | 31.68 | 32.36 | 463.10 |
| 平均 |  | 31.78 | 33.25 | 487.56 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |