山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 16日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 21.87 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.06 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.73 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-15 | 01:00 | 31.57 | 33.12 | 478.75 |
|  | 02:00 | 30.77 | 33.42 | 473.40 |
|  | 03:00 | 32.53 | 32.58 | 471.96 |
|  | 04:00 | 33.26 | 32.68 | 479.26 |
|  | 05:00 | 31.20 | 32.51 | 475.36 |
|  | 06:00 | 32.67 | 32.94 | 482.17 |
|  | 07:00 | 30.97 | 32.42 | 480.62 |
|  | 08:00 | 31.77 | 32.61 | 485.95 |
|  | 09:00 | 34.65 | 32.52 | 492.62 |
|  | 10:00 | 31.80 | 32.81 | 483.32 |
|  | 11:00 | 29.97 | 33.09 | 479.89 |
|  | 12:00 | 31.60 | 32.55 | 476.71 |
|  | 13:00 | 31.90 | 32.73 | 493.53 |
|  | 14:00 | 31.46 | 32.21 | 521.14 |
|  | 15:00 | 30.01 | 32.13 | 499.40 |
|  | 16:00 | 32.32 | 32.77 | 506.95 |
|  | 17:00 | 30.18 | 32.58 | 509.98 |
|  | 18:00 | 33.98 | 32.18 | 497.15 |
|  | 19:00 | 32.62 | 32.63 | 487.55 |
|  | 20:00 | 31.79 | 32.53 | 495.23 |
|  | 21:00 | 32.09 | 32.14 | 479.66 |
|  | 22:00 | 31.48 | 32.86 | 471.08 |
|  | 23:00 | 31.75 | 32.48 | 470.01 |
|  | 24:00 | 31.55 | 31.88 | 456.01 |
| 平均 |  | 31.78 | 31.83 | 485.65 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |