山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 17日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.76 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.59 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-16 | 01:00 | 31.91 | 32.22 | 452.99 |
|  | 02:00 | 33.34 | 32.43 | 466.27 |
|  | 03:00 | 32.20 | 32.16 | 455.61 |
|  | 04:00 | 31.73 | 32.74 | 463.36 |
|  | 05:00 | 32.93 | 32.74 | 471.65 |
|  | 06:00 | 32.62 | 32.47 | 472.12 |
|  | 07:00 | 31.16 | 32.11 | 454.59 |
|  | 08:00 | 31.47 | 32.59 | 462.81 |
|  | 09:00 | 32.99 | 32.00 | 466.16 |
|  | 10:00 | 30.66 | 32.52 | 467.79 |
|  | 11:00 | 31.92 | 32.84 | 464.51 |
|  | 12:00 | 30.61 | 32.94 | 465.63 |
|  | 13:00 | 32.21 | 32.89 | 474.15 |
|  | 14:00 | 31.47 | 33.48 | 447.93 |
|  | 15:00 | 32.56 | 32.80 | 462.48 |
|  | 16:00 | 30.49 | 32.28 | 472.05 |
|  | 17:00 | 30.76 | 32.79 | 490.88 |
|  | 18:00 | 30.78 | 32.72 | 473.93 |
|  | 19:00 | 32.26 | 32.22 | 475.58 |
|  | 20:00 | 29.74 | 33.24 | 487.66 |
|  | 21:00 | 31.62 | 36.31 | 485.42 |
|  | 22:00 | 31.52 | 32.37 | 481.65 |
|  | 23:00 | 30.99 | 32.67 | 485.76 |
|  | 24:00 | 31.70 | 31.93 | 471.70 |
| 平均 |  | 31.65 | 32.73 | 469.69 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |