山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 19日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月18日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 13.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.85 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-18 | 01:00 | 32.32 | 32.36 | 506.03 |
|  | 02:00 | 30.19 | 32.03 | 509.18 |
|  | 03:00 | 34.11 | 32.32 | 502.50 |
|  | 04:00 | 33.70 | 32.47 | 513.25 |
|  | 05:00 | 31.84 | 32.63 | 516.80 |
|  | 06:00 | 30.66 | 32.99 | 521.51 |
|  | 07:00 | 31.46 | 32.33 | 524.79 |
|  | 08:00 | 31.20 | 32.53 | 514.24 |
|  | 09:00 | 39.67 | 32.13 | 533.17 |
|  | 10:00 | 35.38 | 32.69 | 534.67 |
|  | 11:00 | 31.94 | 32.78 | 536.08 |
|  | 12:00 | 31.68 | 31.94 | 561.82 |
|  | 13:00 | 31.58 | 32.42 | 529.72 |
|  | 14:00 | 32.07 | 33.32 | 547.28 |
|  | 15:00 | 33.70 | 32.93 | 536.63 |
|  | 16:00 | 30.92 | 33.03 | 515.00 |
|  | 17:00 | 30.45 | 33.15 | 513.78 |
|  | 18:00 | 35.59 | 32.97 | 525.28 |
|  | 19:00 | 31.29 | 33.15 | 500.42 |
|  | 20:00 | 32.35 | 32.69 | 532.38 |
|  | 21:00 | 32.91 | 32.87 | 517.60 |
|  | 22:00 | 31.96 | 32.70 | 506.52 |
|  | 23:00 | 31.88 | 32.41 | 494.99 |
|  | 24:00 | 33.10 | 31.86 | 490.01 |
| 平均 |  | 32.58 | 32.61 | 520.15 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |