山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 22日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月21日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 40.54 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.96 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-21 | 01:00 | 31.02 | 32.92 | 509.97 |
|  | 02:00 | 31.43 | 32.74 | 527.61 |
|  | 03:00 | 32.16 | 32.04 | 508.62 |
|  | 04:00 | 31.28 | 32.89 | 509.75 |
|  | 05:00 | 36.74 | 32.29 | 508.40 |
|  | 06:00 | 34.40 | 32.51 | 536.79 |
|  | 07:00 | 30.32 | 32.86 | 550.66 |
|  | 08:00 | 32.30 | 35.16 | 522.57 |
|  | 09:00 | 31.56 | 34.65 | 515.94 |
|  | 10:00 | 30.86 | 32.85 | 535.16 |
|  | 11:00 | 30.88 | 32.44 | 554.51 |
|  | 12:00 | 31.97 | 32.57 | 527.20 |
|  | 13:00 | 41.52 | 32.20 | 540.89 |
|  | 14:00 | 32.96 | 32.42 | 511.52 |
|  | 15:00 | 31.38 | 32.23 | 578.98 |
|  | 16:00 | 32.98 | 33.12 | 511.67 |
|  | 17:00 | 34.03 | 36.82 | 554.83 |
|  | 18:00 | 32.76 | 31.50 | 565.49 |
|  | 19:00 | 33.30 | 32.69 | 539.24 |
|  | 20:00 | 32.51 | 31.86 | 529.67 |
|  | 21:00 | 31.54 | 32.40 | 547.25 |
|  | 22:00 | 33.56 | 32.60 | 522.69 |
|  | 23:00 | 30.61 | 32.03 | 533.09 |
|  | 24:00 | 32.03 | 33.90 | 531.13 |
| 平均 |  | 32.67 | 32.90 | 532.15 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |