山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 23日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月22日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 32.13 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.67 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-22 | 01:00 | 32.18 | 34.54 | 549.30 |
|  | 02:00 | 32.89 | 37.73 | 530.26 |
|  | 03:00 | 31.81 | 32.81 | 513.77 |
|  | 04:00 | 31.29 | 32.58 | 510.36 |
|  | 05:00 | 32.69 | 32.75 | 512.44 |
|  | 06:00 | 33.87 | 32.16 | 522.72 |
|  | 07:00 | 33.81 | 31.85 | 548.86 |
|  | 08:00 | 41.67 | 32.05 | 536.85 |
|  | 09:00 | 31.74 | 33.36 | 547.68 |
|  | 10:00 | 31.49 | 32.27 | 536.83 |
|  | 11:00 | 31.66 | 32.81 | 522.90 |
|  | 12:00 | 35.89 | 32.89 | 524.54 |
|  | 13:00 | 32.70 | 32.36 | 510.93 |
|  | 14:00 | 33.82 | 32.53 | 535.46 |
|  | 15:00 | 31.91 | 32.70 | 534.56 |
|  | 16:00 | 32.23 | 32.16 | 539.60 |
|  | 17:00 | 33.43 | 33.48 | 526.54 |
|  | 18:00 | 33.00 | 37.24 | 508.12 |
|  | 19:00 | 31.06 | 32.95 | 504.04 |
|  | 20:00 | 31.67 | 32.49 | 498.50 |
|  | 21:00 | 31.88 | 33.19 | 484.29 |
|  | 22:00 | 32.66 | 32.99 | 487.86 |
|  | 23:00 | 32.40 | 35.08 | 496.59 |
|  | 24:00 | 32.64 | 33.45 | 473.42 |
| 平均 |  | 32.93 | 33.27 | 519.02 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |