山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 24日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 56.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.63 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.56 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-23 | 01:00 | 32.58 | 32.37 | 456.87 |
|  | 02:00 | 31.78 | 32.06 | 462.81 |
|  | 03:00 | 32.72 | 32.36 | 472.74 |
|  | 04:00 | 31.48 | 35.56 | 483.23 |
|  | 05:00 | 34.71 | 33.33 | 503.14 |
|  | 06:00 | 32.92 | 32.44 | 489.16 |
|  | 07:00 | 36.36 | 32.42 | 498.88 |
|  | 08:00 | 33.68 | 43.23 | 513.40 |
|  | 09:00 | 32.54 | 32.39 | 480.08 |
|  | 10:00 | 31.79 | 32.75 | 495.33 |
|  | 11:00 | 31.45 | 32.32 | 482.02 |
|  | 12:00 | 32.55 | 32.22 | 493.77 |
|  | 13:00 | 32.66 | 32.59 | 495.89 |
|  | 14:00 | 33.14 | 32.17 | 502.64 |
|  | 15:00 | 32.47 | 33.08 | 484.82 |
|  | 16:00 | 35.15 | 31.71 | 496.68 |
|  | 17:00 | 34.50 | 33.18 | 513.85 |
|  | 18:00 | 32.25 | 31.45 | 490.38 |
|  | 19:00 | 31.56 | 33.18 | 488.40 |
|  | 20:00 | 32.35 | 32.80 | 522.68 |
|  | 21:00 | 34.07 | 36.26 | 502.21 |
|  | 22:00 | 33.24 | 36.96 | 507.23 |
|  | 23:00 | 33.55 | 32.27 | 503.37 |
|  | 24:00 | 32.67 | 33.22 | 489.96 |
| 平均 |  | 33.01 | 33.43 | 492.90 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |