山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 25日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 36.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.66 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-24 | 01:00 | 33.52 | 32.98 | 485.98 |
|  | 02:00 | 33.30 | 36.74 | 490.49 |
|  | 03:00 | 31.84 | 32.68 | 487.49 |
|  | 04:00 | 32.89 | 32.45 | 518.16 |
|  | 05:00 | 33.74 | 31.97 | 561.27 |
|  | 06:00 | 32.29 | 35.30 | 525.59 |
|  | 07:00 | 32.94 | 31.82 | 518.60 |
|  | 08:00 | 33.40 | 32.44 | 522.30 |
|  | 09:00 | 32.73 | 32.51 | 492.64 |
|  | 10:00 | 33.85 | 32.59 | 495.43 |
|  | 11:00 | 32.79 | 37.18 | 492.81 |
|  | 12:00 | 33.53 | 35.96 | 505.00 |
|  | 13:00 | 32.67 | 33.48 | 475.59 |
|  | 14:00 | 32.26 | 32.12 | 511.18 |
|  | 15:00 | 32.99 | 32.77 | 503.48 |
|  | 16:00 | 31.85 | 35.97 | 514.90 |
|  | 17:00 | 33.08 | 38.82 | 531.80 |
|  | 18:00 | 32.40 | 33.32 | 500.21 |
|  | 19:00 | 35.94 | 32.33 | 517.97 |
|  | 20:00 | 35.00 | 33.45 | 551.79 |
|  | 21:00 | 34.68 | 32.06 | 524.21 |
|  | 22:00 | 32.79 | 48.38 | 532.11 |
|  | 23:00 | 32.57 | 32.90 | 512.41 |
|  | 24:00 | 38.18 | 32.28 | 533.21 |
| 平均 |  | 33.38 | 34.27 | 512.69 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |