山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 26 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月25日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.75 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-25 | 01:00 | 33.23 | 32.04 | 535.80 |
|  | 02:00 | 31.76 | 33.10 | 545.87 |
|  | 03:00 | 33.15 | 32.37 | 534.09 |
|  | 04:00 | 33.40 | 32.42 | 545.46 |
|  | 05:00 | 32.93 | 32.62 | 528.26 |
|  | 06:00 | 31.94 | 32.35 | 551.94 |
|  | 07:00 | 33.00 | 32.47 | 519.26 |
|  | 08:00 | 32.85 | 32.44 | 543.99 |
|  | 09:00 | 33.22 | 32.75 | 528.34 |
|  | 10:00 | 33.06 | 33.40 | 551.33 |
|  | 11:00 | 34.59 | 33.15 | 537.22 |
|  | 12:00 | 32.59 | 48.96 | 536.77 |
|  | 13:00 | 34.08 | 32.15 | 526.36 |
|  | 14:00 | 31.39 | 31.99 | 518.45 |
|  | 15:00 | 32.59 | 32.32 | 525.30 |
|  | 16:00 | 31.42 | 32.00 | 537.36 |
|  | 17:00 | 37.43 | 32.61 | 550.71 |
|  | 18:00 | 33.00 | 32.05 | 570.04 |
|  | 19:00 | 32.91 | 32.64 | 563.65 |
|  | 20:00 | 32.98 | 32.60 | 552.03 |
|  | 21:00 | 31.45 | 32.67 | 549.04 |
|  | 22:00 | 34.20 | 32.09 | 554.05 |
|  | 23:00 | 32.46 | 33.43 | 566.81 |
|  | 24:00 | 32.41 | 32.32 | 556.18 |
| 平均 |  | 33.00 | 33.21 | 542.85 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |