山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 27 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月26日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.68 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.89 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-26 | 01:00 | 31.94 | 32.56 | 572.67 |
|  | 02:00 | 33.90 | 32.56 | 560.19 |
|  | 03:00 | 32.96 | 32.26 | 568.70 |
|  | 04:00 | 33.95 | 35.62 | 577.09 |
|  | 05:00 | 32.50 | 37.90 | 562.87 |
|  | 06:00 | 33.55 | 33.13 | 567.82 |
|  | 07:00 | 33.15 | 32.79 | 575.36 |
|  | 08:00 | 33.33 | 32.85 | 598.44 |
|  | 09:00 | 32.32 | 32.65 | 572.22 |
|  | 10:00 | 33.23 | 32.59 | 555.89 |
|  | 11:00 | 33.29 | 32.09 | 556.21 |
|  | 12:00 | 33.00 | 32.83 | 545.43 |
|  | 13:00 | 33.48 | 32.82 | 539.95 |
|  | 14:00 | 45.16 | 32.72 | 548.77 |
|  | 15:00 | 32.23 | 33.05 | 549.94 |
|  | 16:00 | 32.25 | 32.93 | 547.72 |
|  | 17:00 | 33.89 | 32.69 | 538.62 |
|  | 18:00 | 33.06 | 33.60 | 543.59 |
|  | 19:00 | 32.50 | 32.94 | 545.94 |
|  | 20:00 | 31.94 | 32.12 | 553.25 |
|  | 21:00 | 34.51 | 32.78 | 566.25 |
|  | 22:00 | 32.00 | 32.09 | 578.85 |
|  | 23:00 | 32.72 | 32.60 | 575.88 |
|  | 24:00 | 32.87 | 32.40 | 575.70 |
| 平均 |  | 33.49 | 33.02 | 561.56 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |