山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 11 月 28 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月27日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.75 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-27 | 01:00 | 33.00 | 33.10 | 557.47 |
|  | 02:00 | 32.29 | 32.12 | 527.59 |
|  | 03:00 | 36.95 | 32.92 | 555.08 |
|  | 04:00 | 31.71 | 33.01 | 544.01 |
|  | 05:00 | 32.82 | 32.71 | 550.42 |
|  | 06:00 | 32.63 | 34.95 | 541.61 |
|  | 07:00 | 33.62 | 38.93 | 553.79 |
|  | 08:00 | 32.83 | 32.98 | 560.33 |
|  | 09:00 | 32.23 | 32.88 | 539.86 |
|  | 10:00 | 33.35 | 32.67 | 555.99 |
|  | 11:00 | 32.44 | 32.73 | 560.21 |
|  | 12:00 | 32.41 | 32.96 | 549.86 |
|  | 13:00 | 32.73 | 31.93 | 542.62 |
|  | 14:00 | 32.24 | 32.18 | 562.43 |
|  | 15:00 | 33.38 | 32.36 | 548.12 |
|  | 16:00 | 36.82 | 32.38 | 523.41 |
|  | 17:00 | 31.95 | 32.54 | 539.12 |
|  | 18:00 | 31.82 | 32.38 | 535.76 |
|  | 19:00 | 37.37 | 33.05 | 543.82 |
|  | 20:00 | 33.81 | 33.20 | 531.29 |
|  | 21:00 | 31.36 | 33.42 | 516.29 |
|  | 22:00 | 32.61 | 32.40 | 528.13 |
|  | 23:00 | 32.87 | 32.23 | 521.54 |
|  | 24:00 | 31.92 | 32.76 | 523.31 |
| 平均 |  | 33.13 | 33.03 | 542.17 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |