山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.75 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-1 | 01:00 | 32.12 | 32.53 | 529.30 |
|  | 02:00 | 32.87 | 32.76 | 528.91 |
|  | 03:00 | 34.27 | 32.96 | 518.71 |
|  | 04:00 | 31.66 | 31.90 | 530.92 |
|  | 05:00 | 31.26 | 32.31 | 534.91 |
|  | 06:00 | 30.88 | 32.28 | 525.56 |
|  | 07:00 | 32.75 | 46.89 | 537.90 |
|  | 08:00 | 31.37 | 41.74 | 525.65 |
|  | 09:00 | 30.74 | 32.57 | 522.37 |
|  | 10:00 | 30.30 | 32.48 | 545.47 |
|  | 11:00 | 33.69 | 32.83 | 531.07 |
|  | 12:00 | 31.02 | 33.05 | 511.99 |
|  | 13:00 | 32.03 | 32.20 | 514.43 |
|  | 14:00 | 30.83 | 33.14 | 503.42 |
|  | 15:00 | 31.77 | 32.20 | 517.81 |
|  | 16:00 | 30.09 | 33.44 | 517.47 |
|  | 17:00 | 31.46 | 32.46 | 507.77 |
|  | 18:00 | 32.03 | 32.83 | 519.20 |
|  | 19:00 | 32.22 | 32.66 | 494.40 |
|  | 20:00 | 31.10 | 34.65 | 510.46 |
|  | 21:00 | 44.35 | 32.53 | 506.81 |
|  | 22:00 | 31.97 | 32.27 | 497.68 |
|  | 23:00 | 31.28 | 32.67 | 500.26 |
|  | 24:00 | 31.30 | 32.26 | 507.41 |
| 平均 |  | 32.22 | 33.65 | 518.33 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |