山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.16 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.46 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.86 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-8 | 01:00 | 31.40 | 32.75 | 526.10 |
|  | 02:00 | 32.99 | 32.02 | 545.66 |
|  | 03:00 | 30.72 | 32.05 | 542.03 |
|  | 04:00 | 30.52 | 32.38 | 545.31 |
|  | 05:00 | 30.29 | 32.53 | 500.75 |
|  | 06:00 | 33.65 | 33.17 | 519.50 |
|  | 07:00 | 32.43 | 31.86 | 532.20 |
|  | 08:00 | 31.21 | 32.97 | 531.13 |
|  | 09:00 | 30.28 | 32.44 | 513.16 |
|  | 10:00 | 32.43 | 32.75 | 510.84 |
|  | 11:00 | 31.34 | 32.10 | 519.05 |
|  | 12:00 | 35.72 | 32.39 | 522.55 |
|  | 13:00 | 30.68 | 32.11 | 504.73 |
|  | 14:00 | 30.71 | 32.41 | 535.69 |
|  | 15:00 | 30.93 | 32.31 | 512.19 |
|  | 16:00 | 31.90 | 32.40 | 513.94 |
|  | 17:00 | 31.81 | 32.40 | 546.28 |
|  | 18:00 | 31.23 | 32.09 | 516.23 |
|  | 19:00 | 33.49 | 32.37 | 510.63 |
|  | 20:00 | 31.18 | 31.79 | 523.87 |
|  | 21:00 | 32.63 | 31.96 | 524.17 |
|  | 22:00 | 31.09 | 32.62 | 526.74 |
|  | 23:00 | 30.88 | 32.39 | 510.92 |
|  | 24:00 | 30.40 | 32.21 | 528.56 |
| 平均 |  | 31.60 | 32.35 | 523.43 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |