山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 10 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月9日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 18.07 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.56 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-9 | 01:00 | 31.43 | 31.99 | 544.86 |
|  | 02:00 | 31.72 | 32.67 | 545.88 |
|  | 03:00 | 30.62 | 33.08 | 526.34 |
|  | 04:00 | 31.07 | 32.23 | 520.53 |
|  | 05:00 | 29.97 | 32.58 | 551.48 |
|  | 06:00 | 31.89 | 32.84 | 551.12 |
|  | 07:00 | 30.11 | 32.29 | 525.40 |
|  | 08:00 | 30.92 | 32.28 | 524.15 |
|  | 09:00 | 31.36 | 32.94 | 551.44 |
|  | 10:00 | 30.73 | 32.37 | 554.73 |
|  | 11:00 | 33.22 | 32.74 | 530.75 |
|  | 12:00 | 30.30 | 32.34 | 540.29 |
|  | 13:00 | 29.98 | 32.68 | 521.83 |
|  | 14:00 | 34.78 | 32.77 | 525.95 |
|  | 15:00 | 32.21 | 32.43 | 523.49 |
|  | 16:00 | 30.24 | 32.45 | 526.39 |
|  | 17:00 | 32.28 | 32.10 | 507.27 |
|  | 18:00 | 30.56 | 33.33 | 501.89 |
|  | 19:00 | 30.90 | 32.92 | 520.05 |
|  | 20:00 | 32.09 | 32.83 | 536.06 |
|  | 21:00 | 30.90 | 32.29 | 548.03 |
|  | 22:00 | 31.15 | 32.80 | 533.45 |
|  | 23:00 | 31.57 | 32.02 | 537.93 |
|  | 24:00 | 31.26 | 32.33 | 528.91 |
| 平均 |  | 31.30 | 32.55 | 532.43 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |