山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 13 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月12日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.19 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-12 | 01:00 | 29.97 | 32.07 | 540.74 |
|  | 02:00 | 30.82 | 32.02 | 550.00 |
|  | 03:00 | 33.88 | 33.39 | 523.66 |
|  | 04:00 | 31.60 | 32.06 | 586.65 |
|  | 05:00 | 29.51 | 31.76 | 547.46 |
|  | 06:00 | 30.99 | 32.44 | 554.93 |
|  | 07:00 | 31.05 | 31.31 | 526.95 |
|  | 08:00 | 30.16 | 32.25 | 535.00 |
|  | 09:00 | 31.37 | 32.74 | 538.62 |
|  | 10:00 | 31.11 | 33.27 | 504.50 |
|  | 11:00 | 30.60 | 32.19 | 513.34 |
|  | 12:00 | 30.09 | 32.50 | 514.35 |
|  | 13:00 | 30.40 | 32.12 | 525.83 |
|  | 14:00 | 31.11 | 32.73 | 528.15 |
|  | 15:00 | 31.82 | 32.44 | 533.97 |
|  | 16:00 | 30.02 | 31.69 | 522.93 |
|  | 17:00 | 30.63 | 33.59 | 516.71 |
|  | 18:00 | 31.38 | 45.66 | 498.78 |
|  | 19:00 | 32.88 | 32.34 | 517.06 |
|  | 20:00 | 30.20 | 31.76 | 516.11 |
|  | 21:00 | 35.67 | 32.85 | 513.59 |
|  | 22:00 | 31.71 | 34.18 | 528.33 |
|  | 23:00 | 30.70 | 32.94 | 540.84 |
|  | 24:00 | 31.27 | 32.26 | 530.11 |
| 平均 |  | 31.21 | 33.02 | 529.52 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |