山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-14 | 01:00 | 31.44 | 32.06 | 486.04 |
|  | 02:00 | 30.41 | 32.26 | 514.14 |
|  | 03:00 | 30.58 | 31.96 | 493.01 |
|  | 04:00 | 29.63 | 32.54 | 531.33 |
|  | 05:00 | 29.58 | 32.24 | 507.65 |
|  | 06:00 | 30.19 | 32.00 | 507.82 |
|  | 07:00 | 30.82 | 32.49 | 516.77 |
|  | 08:00 | 29.66 | 32.33 | 530.15 |
|  | 09:00 | 29.97 | 31.80 | 541.05 |
|  | 10:00 | 31.10 | 32.66 | 531.25 |
|  | 11:00 | 29.53 | 38.91 | 506.44 |
|  | 12:00 | 33.04 | 47.54 | 501.07 |
|  | 13:00 | 32.07 | 32.89 | 516.95 |
|  | 14:00 | 31.52 | 32.43 | 510.73 |
|  | 15:00 | 31.33 | 31.98 | 501.88 |
|  | 16:00 | 31.43 | 32.52 | 496.41 |
|  | 17:00 | 30.16 | 31.75 | 516.72 |
|  | 18:00 | 31.37 | 32.46 | 518.71 |
|  | 19:00 | 30.15 | 32.64 | 522.06 |
|  | 20:00 | 31.69 | 32.52 | 524.09 |
|  | 21:00 | 30.61 | 32.95 | 505.19 |
|  | 22:00 | 30.53 | 32.77 | 525.89 |
|  | 23:00 | 32.11 | 32.72 | 525.28 |
|  | 24:00 | 29.70 | 32.51 | 529.18 |
| 平均 |  | 30.78 | 33.29 | 514.99 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |