山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 18 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月17日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.28 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.09 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.48 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-17 | 01:00 | 32.89 | 32.50 | 541.74 |
|  | 02:00 | 30.33 | 32.40 | 542.94 |
|  | 03:00 | 29.48 | 31.89 | 525.95 |
|  | 04:00 | 30.82 | 32.35 | 543.44 |
|  | 05:00 | 29.42 | 32.57 | 550.34 |
|  | 06:00 | 30.90 | 32.31 | 533.91 |
|  | 07:00 | 30.37 | 32.12 | 505.64 |
|  | 08:00 | 29.71 | 32.13 | 493.83 |
|  | 09:00 | 30.11 | 32.43 | 515.30 |
|  | 10:00 | 29.69 | 33.33 | 520.77 |
|  | 11:00 | 30.58 | 32.64 | 510.75 |
|  | 12:00 | 29.67 | 32.54 | 507.61 |
|  | 13:00 | 31.10 | 32.71 | 503.52 |
|  | 14:00 | 31.54 | 32.06 | 534.19 |
|  | 15:00 | 30.67 | 32.15 | 540.84 |
|  | 16:00 | 32.46 | 32.18 | 535.78 |
|  | 17:00 | 30.26 | 32.85 | 527.23 |
|  | 18:00 | 31.84 | 33.33 | 523.71 |
|  | 19:00 | 29.44 | 32.34 | 521.26 |
|  | 20:00 | 29.41 | 32.95 | 539.84 |
|  | 21:00 | 30.54 | 32.58 | 528.35 |
|  | 22:00 | 29.80 | 32.35 | 521.96 |
|  | 23:00 | 32.62 | 32.39 | 515.12 |
|  | 24:00 | 28.62 | 33.07 | 522.32 |
| 平均 |  | 30.51 | 32.51 | 525.26 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |