山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 25日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月24日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.40 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-24 | 01:00 | 32.80 | 32.65 | 550.99 |
|  | 02:00 | 32.23 | 32.09 | 536.74 |
|  | 03:00 | 32.69 | 32.61 | 533.67 |
|  | 04:00 | 33.34 | 33.04 | 545.78 |
|  | 05:00 | 44.70 | 32.22 | 502.46 |
|  | 06:00 | 33.12 | 32.47 | 506.14 |
|  | 07:00 | 31.10 | 32.33 | 521.80 |
|  | 08:00 | 31.61 | 32.48 | 538.62 |
|  | 09:00 | 30.62 | 31.84 | 533.79 |
|  | 10:00 | 32.62 | 32.47 | 503.01 |
|  | 11:00 | 31.44 | 32.21 | 518.69 |
|  | 12:00 | 31.00 | 32.55 | 514.08 |
|  | 13:00 | 31.84 | 32.61 | 509.39 |
|  | 14:00 | 31.52 | 32.56 | 496.40 |
|  | 15:00 | 31.70 | 32.89 | 496.26 |
|  | 16:00 | 31.85 | 33.40 | 494.45 |
|  | 17:00 | 29.99 | 33.01 | 488.83 |
|  | 18:00 | 31.10 | 32.36 | 479.31 |
|  | 19:00 | 32.58 | 32.74 | 481.10 |
|  | 20:00 | 34.92 | 32.53 | 468.15 |
|  | 21:00 | 30.43 | 32.43 | 479.98 |
|  | 22:00 | 30.80 | 32.07 | 515.03 |
|  | 23:00 | 32.13 | 33.08 | 509.75 |
|  | 24:00 | 34.26 | 32.86 | 515.02 |
| 平均 |  | 32.51 | 32.56 | 509.98 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月21日19：00—22日19：00因尿素系统故障生产系统停运检修，故35吨锅炉停运。 |  |  |