山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.84 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.94 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-01 | 01:00 | 31.82 | 40.08 | 518.03 |
|  | 02:00 | 31.11 | 39.89 | 527.04 |
|  | 03:00 | 30.53 | 32.55 | 519.04 |
|  | 04:00 | 31.12 | 32.28 | 507.72 |
|  | 05:00 | 31.02 | 32.08 | 509.00 |
|  | 06:00 | 31.07 | 32.12 | 512.08 |
|  | 07:00 | 30.93 | 32.25 | 537.20 |
|  | 08:00 | 30.82 | 32.58 | 544.15 |
|  | 09:00 | 32.34 | 33.11 | 529.20 |
|  | 10:00 | 40.62 | 34.86 | 523.81 |
|  | 11:00 | 31.70 | 32.78 | 530.28 |
|  | 12:00 | 29.43 | 76.02 | 532.93 |
|  | 13:00 | 32.14 | 32.33 | 519.67 |
|  | 14:00 | 36.32 | 32.66 | 536.17 |
|  | 15:00 | 33.88 | 32.71 | 535.86 |
|  | 16:00 | 33.98 | 33.66 | 506.33 |
|  | 17:00 | 31.05 | 32.23 | 481.68 |
|  | 18:00 | 29.62 | 31.81 | 478.24 |
|  | 19:00 | 34.57 | 32.12 | 490.50 |
|  | 20:00 | 30.79 | 33.08 | 502.34 |
|  | 21:00 | 33.99 | 34.29 | 500.21 |
|  | 22:00 | 31.35 | 29.04 | 506.96 |
|  | 23:00 | 30.62 | 32.28 | 515.46 |
|  | 24:00 | 31.29 | 31.56 | 528.90 |
| 平均 |  | 32.17 | 34.93 | 516.37 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |