山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 6 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月5日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.01 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.49 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-05 | 01:00 | 32.46 | 32.64 | 517.77 |
|  | 02:00 | 32.97 | 32.99 | 522.79 |
|  | 03:00 | 34.33 | 32.88 | 513.90 |
|  | 04:00 | 32.08 | 36.78 | 519.80 |
|  | 05:00 | 32.23 | 32.98 | 515.81 |
|  | 06:00 | 32.74 | 32.86 | 517.21 |
|  | 07:00 | 31.90 | 32.27 | 492.29 |
|  | 08:00 | 32.19 | 32.49 | 507.95 |
|  | 09:00 | 34.23 | 32.13 | 499.00 |
|  | 10:00 | 31.81 | 31.99 | 522.65 |
|  | 11:00 | 33.09 | 32.21 | 495.44 |
|  | 12:00 | 45.06 | 32.26 | 504.27 |
|  | 13:00 | 31.37 | 32.48 | 499.87 |
|  | 14:00 | 35.96 | 32.49 | 515.03 |
|  | 15:00 | 32.47 | 31.97 | 516.77 |
|  | 16:00 | 33.39 | 32.40 | 510.01 |
|  | 17:00 | 32.04 | 32.93 | 492.63 |
|  | 18:00 | 31.83 | 32.62 | 491.76 |
|  | 19:00 | 32.12 | 32.26 | 477.91 |
|  | 20:00 | 33.16 | 32.78 | 498.99 |
|  | 21:00 | 32.61 | 32.03 | 467.07 |
|  | 22:00 | 32.72 | 32.99 | 506.58 |
|  | 23:00 | 32.97 | 32.27 | 488.79 |
|  | 24:00 | 32.15 | 31.87 | 508.53 |
| 平均 |  | 33.24 | 32.65 | 504.28 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |