山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 9 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月8日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 12.14 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.94 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.97 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-8 | 01:00 | 31.19 | 32.15 | 524.29 |
|  | 02:00 | 32.48 | 33.24 | 537.97 |
|  | 03:00 | 31.50 | 32.95 | 522.42 |
|  | 04:00 | 34.41 | 32.79 | 530.62 |
|  | 05:00 | 31.62 | 32.31 | 508.50 |
|  | 06:00 | 31.37 | 32.52 | 513.45 |
|  | 07:00 | 31.98 | 32.88 | 514.29 |
|  | 08:00 | 29.99 | 32.78 | 494.30 |
|  | 09:00 | 30.44 | 33.26 | 519.86 |
|  | 10:00 | 31.28 | 33.20 | 511.60 |
|  | 11:00 | 32.38 | 32.15 | 522.52 |
|  | 12:00 | 37.15 | 31.88 | 492.12 |
|  | 13:00 | 32.83 | 31.97 | 493.66 |
|  | 14:00 | 30.70 | 32.48 | 505.01 |
|  | 15:00 | 31.19 | 22.50 | 284.69 |
|  | 16:00 | 31.13 | 3.32 | 2.03 |
|  | 17:00 | 26.29 | 3.09 | 0.00 |
|  | 18:00 | 27.36 | 2.86 | 6.85 |
|  | 19:00 | 31.01 | 4.11 | 0.02 |
|  | 20:00 | 38.78 | 3.91 | 0.02 |
|  | 21:00 | 31.26 | 3.65 | 0.00 |
|  | 22:00 | 31.10 | 4.53 | 0.02 |
|  | 23:00 | 30.65 | 4.42 | 0.01 |
|  | 24:00 | 33.64 | 5.18 | 0.02 |
| 平均 |  | 31.74 | 21.42 | 311.84 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 16:00开始SO2、NOX断断续续出现异常。 |  |  |