山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 14 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月13日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-13 | 01:00 | 29.27 | 32.22 | 514.18 |
|  | 02:00 | 29.71 | 32.19 | 511.88 |
|  | 03:00 | 28.67 | 32.96 | 523.38 |
|  | 04:00 | 30.32 | 32.02 | 502.64 |
|  | 05:00 | 29.18 | 32.86 | 490.07 |
|  | 06:00 | 29.57 | 32.33 | 495.09 |
|  | 07:00 | 32.73 | 32.51 | 514.49 |
|  | 08:00 | 29.20 | 32.09 | 521.02 |
|  | 09:00 | 28.86 | 32.78 | 521.87 |
|  | 10:00 | 30.64 | 32.27 | 513.69 |
|  | 11:00 | 28.95 | 32.64 | 511.61 |
|  | 12:00 | 38.53 | 32.21 | 518.77 |
|  | 13:00 | 30.92 | 32.45 | 523.48 |
|  | 14:00 | 29.89 | 33.36 | 511.65 |
|  | 15:00 | 29.60 | 33.20 | 494.27 |
|  | 16:00 | 31.71 | 31.94 | 492.75 |
|  | 17:00 | 30.70 | 32.45 | 505.11 |
|  | 18:00 | 29.43 | 32.24 | 513.90 |
|  | 19:00 | 31.01 | 32.83 | 524.68 |
|  | 20:00 | 29.76 | 31.71 | 525.19 |
|  | 21:00 | 30.90 | 32.37 | 519.43 |
|  | 22:00 | 31.22 | 33.30 | 516.68 |
|  | 23:00 | 31.13 | 32.48 | 521.07 |
|  | 24:00 | 29.71 | 32.53 | 522.54 |
| 平均 |  | 30.48 | 32.50 | 512.89 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1月10日15：00时起烟气在线监测系统故障排除运行 |  |  |