山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.90 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.38 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.93 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-14 | 01:00 | 32.70 | 32.22 | 539.80 |
|  | 02:00 | 30.42 | 32.61 | 530.15 |
|  | 03:00 | 29.66 | 47.24 | 512.11 |
|  | 04:00 | 29.45 | 32.85 | 511.70 |
|  | 05:00 | 30.08 | 32.40 | 502.74 |
|  | 06:00 | 33.22 | 32.23 | 493.77 |
|  | 07:00 | 30.66 | 31.68 | 497.20 |
|  | 08:00 | 29.73 | 33.11 | 514.90 |
|  | 09:00 | 29.16 | 39.75 | 515.88 |
|  | 10:00 | 33.44 | 32.03 | 500.37 |
|  | 11:00 | 30.94 | 32.33 | 488.47 |
|  | 12:00 | 29.07 | 32.52 | 527.09 |
|  | 13:00 | 31.25 | 32.19 | 547.74 |
|  | 14:00 | 30.46 | 32.65 | 535.18 |
|  | 15:00 | 31.44 | 49.27 | 532.83 |
|  | 16:00 | 28.60 | 31.85 | 535.48 |
|  | 17:00 | 30.71 | 32.59 | 521.64 |
|  | 18:00 | 29.81 | 32.60 | 542.32 |
|  | 19:00 | 29.58 | 42.58 | 503.92 |
|  | 20:00 | 28.85 | 32.83 | 513.21 |
|  | 21:00 | 29.19 | 32.59 | 497.96 |
|  | 22:00 | 29.04 | 32.13 | 492.19 |
|  | 23:00 | 32.11 | 32.40 | 503.81 |
|  | 24:00 | 31.07 | 32.19 | 497.01 |
| 平均 |  | 30.44 | 34.45 | 514.89 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1月10日15：00时起烟气在线监测系统故障排除运行 |  |  |