山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 27.89 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.90 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-16 | 01:00 | 29.88 | 32.05 | 509.05 |
|  | 02:00 | 28.34 | 33.96 | 507.88 |
|  | 03:00 | 27.64 | 32.39 | 516.31 |
|  | 04:00 | 28.62 | 38.45 | 517.37 |
|  | 05:00 | 28.45 | 32.00 | 513.08 |
|  | 06:00 | 30.09 | 32.69 | 518.17 |
|  | 07:00 | 30.38 | 31.96 | 519.09 |
|  | 08:00 | 30.02 | 32.53 | 524.44 |
|  | 09:00 | 29.52 | 31.86 | 541.91 |
|  | 10:00 | 29.19 | 32.08 | 496.47 |
|  | 11:00 | 29.40 | 32.41 | 524.82 |
|  | 12:00 | 30.37 | 38.00 | 534.06 |
|  | 13:00 | 28.33 | 32.55 | 496.79 |
|  | 14:00 | 27.11 | 33.02 | 533.29 |
|  | 15:00 | 33.29 | 32.65 | 538.95 |
|  | 16:00 | 15.55 | 31.52 | 525.95 |
|  | 17:00 | 18.53 | 33.09 | 494.28 |
|  | 18:00 | 16.57 | 35.99 | 485.78 |
|  | 19:00 | 16.71 | 32.56 | 495.40 |
|  | 20:00 | 17.39 | 32.03 | 517.97 |
|  | 21:00 | 16.41 | 32.35 | 503.21 |
|  | 22:00 | 29.89 | 31.87 | 510.56 |
|  | 23:00 | 16.56 | 35.00 | 511.14 |
|  | 24:00 | 16.53 | 32.12 | 504.25 |
| 平均 |  | 25.20 | 33.13 | 514.18 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |